## Tickets
Monthe | Ticket No | vendor | Type | Location | Ststue | Parts | Visit | Description | Maintenance Type | Spare Parts | Old Parts
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA1 | Closed | 0 | 400 | صيانة برايز
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA1 | Closed | 3000 | 900 | إضافة برايز خارجي 12 علبة
3 |  | DAR | Electricity | QCA1 | Closed | 2600 | 650 | إضافة برايز خارجي10 علبة
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA1 | Closed | 1840 | 200 | تركيب غطاء بواط لكل الفرع وايجار سلم
3 |  | DAR | Heaters | QCA1 | Closed | 0 | 300 | تركيب وتشغيل السخان
3 |  | DAR | IT | QCA1 | Closed | 800 | 0 | توريد ووتر بروف راك
3 |  | DAR | Alumital Doors | QCA1 | Closed | 685 | 0 | توريد وتركيب كالون
3 |  | DAR | Alumital Doors | QCA1 | Closed | 970 | 0 | توريد وتركيب طقم مقبض وكالون
3 |  | DAR | Construction | QCA1 | Closed | 39885 | 0 | تنفيذ باركينج
3 |  | DAR | Holes | QCA1 | Closed | 525 | 0 | توريد وتركيب عتبة رخام
3 |  | Sharkawy | Holes | QCA1 | Closed | 1000 | 0 | ترميم ودهان
3 |  | DAR | Electricity | QCA2 | Closed | 0 | 700 | صيانة برايز
3 |  | DAR | Electricity | QCA2 | Closed | 1400 | 0 | إضافة برايز خارجي
3 |  | DAR | Electricity | QCA2 | Closed | 1220 | 0 | تركيب غطاء بواط لكل الفرع
3 |  | DAR | Electricity | QCA2 | Closed | 0 | 150 | تجميع وصيانة الشفاط وتقفيل الشباك
3 |  | DAR | Lighting | QCA2 | Closed | 0 | 100 | إعادة تثبيت كشافات
3 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA2 | Closed | 1025 | 0 | صيانة موتور الرفع
3 |  | DAR | Plumbing | QCA2 | Closed | 420 | 0 | تغيير قلب خلاط ووصلة شجرة ومحبس وقنطرة
3 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA2 | Closed | 0 | 400 | إعادة تثبيت وتسليك الصرف
3 |  | DAR | Alumital Doors | QCA2 | Closed | 800 | 0 | توريد وتركيب مقابض وكالون
3 |  | DAR | Holes | QCA2 | Closed | 1000 | 0 | ترميم ودهان
3 |  | DAR | Water dispenser | QCA2 | Closed | 0 | 0 | تغيير جوان الحلة الداخلية
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA5 | Closed | 0 | 0 | صيانة وتثبيت بنز الباب
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA5 | Closed | 0 | 430 | صيانة برايز
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA5 | Closed | 2600 | 0 | إضافة برايز خارجي
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA5 | Closed | 1740 | 0 | تركيب غطاء بواط لكل الفرع
3 |  | Sharkawy | Lighting | QCA5 | Closed | 0 | 100 | إعادة تثبيت كشافات
3 |  | DAR | Electricity | QCA8 | Closed | 0 | 600 | صيانة برايز
3 |  | Sharkawy | Electricity | QCA8 | Closed | 4550 | 0 | إضافة 14 علبة برايز خارجي
3 |  | DAR | Electricity | QCA8 | Closed | 1600 | 0 | تركيب غطاء بواط لكل الفرع
3 |  | Sherif Gamil | UPS | QCA8 | Closed | 52000 | 0 | توريد وتركيب UPS
3 |  | DAR | Electricity | QCA8 | Closed | 0 | 0 | إزالة الغطاء
3 |  | DAR | Alumital Doors | QCA8 | Closed | 600 | 0 | تركيب مقبض وعصفورة
3 |  | DAR | Paint | QCA8 | Closed | 1200 | 0 | دهان الباب وإخفاء اللحامات
3 |  | DAR | Holes | QCA8 | Closed | 2050 | 0 | ترميم بفوم وتركيب زوي المونيوم
3 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 280 | 250 | تغيير 2 شطاف داخلي و2 كوع
3 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 370 | 200 | تغيير السديلي والمانيجا
3 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 485 | 0 | تركيب جوان لكوع الصرف وجلب
3 |  | DAR | Trolley | QCA8 | Closed | 350 | 0 | تغيير العجل المكسور
4 |  | DAR | Electricity | QCA1 | Closed | 2600 | 650 | إضافة برايز خارجي 10 علبة
4 |  | DAR | Lighting | QCA1 | Closed | 3600 | 0 | توريد وتركيب 6كشافات
4 |  | Sharkawy | Air Curtains | QCA1 | Closed | 11100 | 0 | توريد وتركيب عدد 3 ستارة
4 |  | Sharkawy | Ladder | QCA1 | Closed | 1650 | 0 | صيانة عدد 8 سلم شامل مسامير ولحام و3 فوم للستاير
4 |  | Sherif Gamil | Cameras | QCA1 | Closed | 2500 | 10000 | تعديل الفرع كله 49 كاميرا وإضافة 102 متر كات6
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA1 | Closed | 0 | 500 | تركيب صدادات لعجل الراك وقص الفاصل بالصاروخ
4 |  | Sharkawy | Cooling room | QCA1 | Closed | 0 | 650 | صيانة باب الشيلر وباب الحمام
4 |  | Sharkawy | Plastic curtains | QCA1 | Closed | 3900 | 0 | توريد وتركيب ستارة بلاستيك للدليفري
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA1 | Closed | 1700 | 0 | توريد عدد 2 صندوق اسعافات
4 |  | Individual | Lighting | QCA1 | Closed | 3150 | 700 | توريد وتركيب 3 كشاف طوارئ شامل النقل
4 |  | Sharkawy | Electricity | QCA2 | Closed | 300 | 120 | تركيب شاشة وتوريد حامل وتثبيت استندات وتركيب البصمة
4 |  | Sharkawy | Air Curtains | QCA2 | Closed | 11700 | 0 | توريد وتركيب 3 ستارة شرائح
4 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA2 | Closed | 6820 | 0 | تغيير مسار الصرف وتزويد سخانات وتقفيل سليكون وتوصيل الصرف في المنور
4 |  | Sharkawy | Ladder | QCA2 | Closed | 800 | 0 | صيانة جميع السلالم
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA2 | Closed | 200 | 0 | نثبيت وتربيط جزئي للاستاندات
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA2 | Closed | 1700 | 0 | توريد وتركيب 2 صندوق اسعافات
4 |  | Individual | Lighting | QCA2 | Closed | 3150 | 700 | توريد وتركيب 3 كشاف طوارئ شامل النقل توصيل الكهراء
4 |  | DAR | Lighting | QCA5 | Closed | 3900 | 0 | توريد وتركيب 6كشافات
4 |  | Sharkawy | Ladder | QCA5 | Closed | 1150 | 0 | صيانة جميع سلالم الفرع عدد 7
4 |  | DAR | Hand lift | QCA5 | Closed | 4250 | 0 | صيانة الهاند باليت في السبتية شامل اانقل
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA5 | Closed | 850 | 0 | توريد صندوق اسعافات
4 |  | Sharkawy | Plastic curtains | QCA5 | Closed | 11700 | 0 | توريد وتركيب 3 ستارة بلاستيك
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA5 | Closed | 0 | 0 | تثبيت استاند الاستلام واعادة تربيطه وتأمينه
4 |  | Sherif Gamil | Cameras | QCA5 | Closed | 500 | 2500 | تم تعديل زوايا ١٢ كاميرا وتوريد ١٢ متر كات 6
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA5 | Closed | 0 | 100 | إزالة غطاء الفاير
4 |  | Sharkawy | Alumital Doors | QCA5 | Closed | 850 | 0 | توريد وتركيب طقم مقابض الوميتال وعصفورة حمام
4 |  | Sharkawy | Holes | QCA5 | Closed | 1850 | 0 | ترميم بمعجون وأسمنت وادبوند و5 عبوات فوم
4 |  | Sharkawy | Water dispenser | QCA5 | Closed | 4400 | 0 | توريد دسبنسر جديد
4 |  | Individual | Lighting | QCA5 | Closed | 3150 | 700 | توريد وتركيب 3 كشاف طوارئ شامل النقل توصيل الكهراء
4 |  | Sharkawy | Lighting | QCA8 | Closed | 1450 | 0 | توريد وتركيب كشافات
4 |  | Sharkawy | Electricity | QCA8 | Closed | 450 | 0 | عمل 2 بريزة
4 |  | Sharkawy | Air Curtains | QCA8 | Closed | 11100 | 0 | توريد وتركيب 3 ستارة
4 |  | Sharkawy | Holes | QCA8 | Closed | 900 | 0 | إلغاء كتف جبس وترميم حائط وتغيير نص لوح جبس ومعجون ممتاز
4 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 3735 | 0 | تعديل مسار خط تغذية الحمام الخارجي
4 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 0 | 0 | تغيير السديلي
4 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 0 | 0 | تم صيانة السيفون
4 |  | Sharkawy | Plumbing | QCA8 | Closed | 4685 | 0 | تعديل وتوسيع مسار الصرف وضبط الميول وعزله حراري بجاسكت وارموفلكس لتقليل التجمد
4 |  | Sharkawy | General | QCA8 | Closed | 0 | 250 | توسيع شلف منطقة التسليم
4 |  | Sharkawy | Ladder | QCA8 | Closed | 940 | 0 | صيانة جميع السلالم
4 |  | Sharkawy | Installation - General | QCA8 | Closed | 1800 | 0 | توريد وتركيب 2 صندوق اسعافات
4 |  | Sharkawy | Plastic curtains | QCA8 | Closed | 3900 | 0 | توريد وتركيب ستارة بلاستيك للدليفري
4 |  | Individual | Lighting | QCA8 | Closed | 3150 | 700 | توريد وتركيب 3 كشاف طوارئ شامل النقل توصيل الكهراء
4 |  | Sharkawy | Electricity | QCC8 | Closed | 2950 | 0 | تزويد 9 علب و 15 برايز
4 |  | Sharkawy | Electricity | QCC8 | Closed | 2625 | 0 | تركيب كشاف خارجي ضمان سنتين
4 |  | Sharkawy | Electricity | QCC8 | Closed | 60 | 0 | تقفيل لوحة الكهربا
4 |  | Sherif Gamil | General | QCC8 | Closed | 0 | 1500 | تركيب الصواعق والطفايات وصناديق الاسعاف
4 |  | Sherif Gamil | IT | QCC8 | Closed | 0 | 2500 | تركيب يونيفاي في التبريد ونقله مرة تانية وتعديل كاميرات
4 |  | Sherif Gamil | Electricity | QCC8 | Closed | 0 | 1500 | تعديل خط كهربا الراوتر وربطه مع UPS
4 |  | Sherif Gamil | UPS | QCC8 | Closed | 52000 | 0 | توريد وتركيب UPS
4 |  | Sharkawy | Holes | QCC8 | Closed | 485 | 0 | ترميم جبس بورد
4 |  | Sharkawy | Electricity | QCC8 | Closed | 0 | 120 | نقل الشاشة
4 |  | Sharkawy | Plumbing | QCC8 | Closed | 0 | 170 | توصيل صرف تكييف
4 |  | Sharkawy | General | QCC8 | Closed | 8850 | 0 | توريد رامب حديد
4 |  | Sharkawy | General | QCC8 | Closed | 900 | 0 | صندوق اسعافات
4 |  | Sharkawy | Air Curtains | QCC8 | Closed | 11100 | 1000 | توريد وتركيب 3 ستارة هوا شامل النقل
4 |  | Sharkawy | Plastic curtains | QCC8 | Closed | 3900 | 0 | توريد وتركيب ستارة بلاستيك شرايح للدليفري
4 |  | Individual | Lighting | QCC8 | Closed | 3150 | 700 | توريد وتركيب 3 كشاف طوارئ شامل النقل توصيل الكهراء
5 |  | DAR | AC | QCA1 | Closed | 0 | 3000 | صيانة عامة 10 تكييف داخلي وخارجي
5 |  | DAR | Cooling room | QCA1 | Closed | 0 | 400 | صيانة عامة لوحدات التبريد خارجي
5 |  | DAR | Frozen room | QCA1 | Closed | 0 | 400 | صيانة عامة لوحدات التجميد خارجي
5 |  | DAR | General | QCA5 | Closed | 350 | 450 | تركيب حامل حديد لمراية الرامب
5 |  | DAR | AC | QCA5 | Closed | 800 | 2400 | صيانة عامة 8 تكييف داخلي وخارجي وشحن فريون لجهاز واحد عطل EC
5 |  | DAR | Cooling room | QCA5 | Closed | 0 | 400 | صيانة عامة لوحدات التبريد خارجي
5 |  | DAR | Frozen room | QCA5 | Closed | 0 | 400 | صيانة عامة لوحدات التجميد خارجي
5 |  | DAR | Air Curtains | QCA5 | Closed | 0 | 500 | صيانة عامة لعدد 4 ستاير الهواء
5 |  | DAR | Water dispenser | QCA5 | Closed | 3150 | 600 | صيانة دسبنسر تغيير كباس وفلتر وشحن
5 |  | DAR | AC | QCA2 | Closed | 0 | 2400 | صيانة عامة 8 تكييف داخلي وخارجي
5 |  | DAR | Cooling room | QCA2 | Closed | 0 | 400 | صيانة عامة لوحدات التبريد خارجي
5 |  | DAR | Frozen room | QCA2 | Closed | 0 | 400 | صيانة عامة لوحدات التجميد خارجي
5 |  | DAR | Air Curtains | QCA2 | Closed | 0 | 375 | صيانة عامة لستاير الهواء
5 |  | DAR | Plumbing | QCA2 | Closed | 360 | 150 | تغيير وصلة وقلب خلاط الحمام
5 |  | DAR | Water dispenser | QCA2 | In Progress |  |  | صيانة دسبنسر تسريب من الحنفية والجوان
5 |  | DAR | AC | QCA8 | Closed | 0 | 3000 | صيانة عامة 10 تكييف وتركيب فانة
5 |  | DAR | Cooling room | QCA8 | Closed | 0 | 0 | صيانة عامة لوحدات التبريد خارجي
5 |  | DAR | Frozen room | QCA8 | Closed | 0 | 0 | صيانة عامة لوحدات التجميد خارجي
5 |  | DAR | Holes | QCA1 | In Progress |  |  | شروخ وكسور في سيراميك الأرضيات
5 |  | Individual | Lighting | QCA5 | Closed | 5000 |  | توريد وتركيب 5 كشافات طولرئ إضافية
5 |  | Individual | Lighting | QCA2 | Closed | 5000 |  | توريد وتركيب 5 كشافات طولرئ إضافية

## Maintenance
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Cooling | bar: March to November
| Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins | Air Curtins
Dispencer
Civil | April: Racks; August: Racks; December: Racks
MEP | Jan: Fire System; July: Fire Alarm
| E devices&panels | [5 empty] | E devices&panels
| Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor | Submerged motor

## Master
Type | Name | Location | STATUS | Agent | Ticket Type | Category | Maintenance Type | Month
Office | Head Office | New Cairo | New | Khalifa | AC | Equipment | Maintenance | 1
FP | QCA1 | Banafseg | In progress |  | Air Curtains | Equipment | Modification | 2
FP | QCA2 | Heliopolis | Pending |  | Air Suction | Equipment | Construction | 4
FP | QCA5 | Tagamoa 5 | Not Related |  | Plastic curtains | Equipment | Removing | 5
FP | QCA8 | Shorouq | Duplicate ticket |  | IT | Network | supplying | 6
FP | QCC8 | 10 Of Ramadan | Third party |  | Cameras | Network | Service | 7
|  |  | Rejected |  | Electricity | Electricity |  | 8
|  |  | Waiting for approval |  | Lighting | Electricity |  | 9
|  |  | Closed |  | UPS | Electricity |  | 10
[5 empty] | Plumbing | Civil |  | 11
[5 empty] | Holes | Civil |  | 12
[5 empty] | Paint | Civil
[5 empty] | Construction | Civil
[5 empty] | Floors | Civil
[5 empty] | Ceiling | Civil
[5 empty] | General | Civil
[5 empty] | Alumital Doors | Civil
[5 empty] | Alumital Mechanism | Civil
[5 empty] | Cooling room | Equipment
[5 empty] | Frozen room | Equipment
[5 empty] | Water dispenser | Equipment
[5 empty] | Pantry Tools | Equipment
[5 empty] | Office Doors | Civil
[5 empty] | Chairs | Furniture
[5 empty] | Desks | Furniture
[5 empty] | Tables | Furniture
[5 empty] | Heaters | Equipment
[5 empty] | Ladder | Equipment
[5 empty] | Trolley | Equipment
[5 empty] | Hand lift | Equipment
[5 empty] | Installation - General | General
[5 empty] | Cleaning Works | House keeping
[5 empty] | Generator | Electricity